## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
潜江市污水处理厂扩规及配套管网完善工程（一期）10kv临时供配电工程工程量清单控制价
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 单价 | 合价 | 备注
一 | 土建部分
1 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别:一二类土 2.材质及规格:单回PE管φ160型 3.接口方式:对接熔接 4.泥浆要求:建造泥浆池及泥浆运输 5.管道检验及试验要求:进行气密性试验 6.集中防腐运距:5km | m | 70
2 | 电缆直埋 | 1.土壤类别:一二类土 2.防护材料种类:PEφ110型 | m | 400
二 | 杆塔及线缆部分
1 | 电杆组立（Pφ190×12米） | 1.名称:电杆组立 2.规格:Pφ190×12米杆 | 根 | 6
2 | 电杆组立（安装卡盘，底盘，卡盘卡） | 1.名称:底盘、卡盘、开盘卡安装 | 根 | 6
3 | 横担组装（高压横担∠63×6×1500） | 1.名称:横担安装 2.规格:高压横担∠63×6×1500 | 组 | 13
4 | 导线架设（JKLYJ-10/70） | 1.名称:导线安装 2.型号:高压架空绝缘线JKLYJ-10/70 | km | 0.756
5 | 导线架设 | 1.名称：变压器配电箱进线敷设 2.型号：AC1kV,JKTRJY,300 | km | 0.028
6 | 电力电缆（YJLV22-1/4*35） | 1.名称:高压电缆敷设 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/15kV-3×70型 | m | 430
7 | 电力电缆（YJLV22-1/4*35） | 1.名称:低压电缆敷设 2.型号:ZC-YJLV22-0.6/1kV-4×35型 | m | 540
三 | 设备部分
1 | 柱上断路器 | 1.名称:柱上开关安装 2.容量（A):630A 3.电压等级(kV):10kV | 台 | 1
2 | 用户分界刀闸 | 1.名称:刀闸 2.电压等级(kV):10kV | 组 | 1
3 | 杆上设备（变压器400kVA） | 1.名称:变压器安装 2.型号:S20-400kVA 3.电压等级（kV):10kV | 台 | 1
4 | 杆上设备（熔断器普通型） | 1.名称:熔断器 2.规格:30A 3.电压等级（kV):10kV | 台 | 1
5 | 杆上设备（故障指示器） | 1.名称:故障指示器安装 | 台 | 3
6 | 杆上设备（氧化锌避雷器） | 1.名称:避雷器安装 2.电压等级（kV):10kV | 台 | 3
7 | 杆上设备（综合配电箱） | 1.名称:杆上综合配电箱 2.电压等级（kV):0.4kV | 台 | 1
8 | 杆上设备（低压计量装置） | 1.名称:低压计量装置 2.规格:600/5A | 台 | 1
9 | 低压电缆分支箱 | 1.名称:低压电缆分支箱 2.电压等级（kV):0.4kV | 台 | 2
四 | 附件部分
1 | 导线架设（接地环） | 1.名称:接地环（10kV）安装 | 组 | 1
2 | 导线架设（棒型针式绝缘子） | 1.名称:绝缘子安装 | 只 | 18
3 | 导线架设（设备线夹） | 1.名称:设备线夹安装 | 只 | 15
4 | 电杆组立（避雷器支架） | 1.名称:避雷器支架安装 | 根 | 1
5 | 电杆组立（熔断器支架） | 1.名称:熔断器支架安装 | 根 | 2
6 | 电杆组立（变压器台架） | 1.名称:变压器台架安装 | 根 | 1
7 | 电杆组立（配电箱台架） | 1.名称:配电箱台架安装 | 根 | 1
8 | 导线架设（高压预绞丝耐张线夹） | 1.名称:高压预绞丝耐张线夹 | 付 | 12
9 | 导线架设（异性并沟线夹） | 1.名称:异性并沟线夹 | 付 | 12
10 | 导线架设（延长环） | 1.名称:延长环 | 付 | 4
11 | 电杆组立（二合包） | 1.名称:二合包 | 付 | 4
12 | 导线架设（U型环） | 1.名称:U型环 | 付 | 8
13 | 导线架设（瓷拉棒绝缘子） | 1.名称:瓷拉棒绝缘子 | 只 | 12
14 | 电杆组立（川钉） | 1.名称:川钉 | 个 | 8
15 | 接地极 | 1.名称:接地体 | 根 | 4
16 | 接地母线 | 1.名称:扁铁 | m | 20
17 | 标识牌 | 1.名称:台区标识牌 | 块 | 1
18 | 标识牌 | 1.名称:台区警示牌 | 块 | 1
19 | 标识牌 | 1.名称:熔断器名称牌 | 块 | 1
20 | 套管（高压） | 1.高压套管 | 个 | 3
21 | 套管（低压） | 1.低压套管 | 个 | 4
22 | 配管（PVC管φ150） | PVC管φ150 | 个 | 3
23 | 配管（PVC弯头φ150） | PVC弯头φ150 | 个 | 5
24 | 配管（PVC三通头φ150） | PVC三通头φ150 | 个 | 5
25 | 电缆上杆支架（φ190） | 1.名称:电缆支架 | 付 | 2
26 | 电缆保护管 | 1.名称:钢管 2.材质:φ110型 | 根 | 2
27 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV电缆头制作 2.规格:50型，铜 | 个 | 2
28 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV电缆头制作 2.规格:35型 | 个 | 8
五 | 试验部分
1 | 电力变压器系统 | 1.名称:变压器系统调试 | 系统 | 1
2 | 电缆试验 | 1.名称:电缆耐压试验 | 根 | 1
3 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 | 系统 | 1
4 | 接地系统测试 | 1.名称:接地系统测试 | 系统 | 1
合 计 | [5 empty] | 0
1、以上清单数量均为暂估，最终以实际施工完成数量据实结算。2、投标方所有报价均为含税价。3、投标方应认真研究图纸和工艺综合考虑报价，除本表未列项目外，所有工作内容均包含其中，直至竣工交付。